滨州沾化海化二期工程

载体桩计算书

一 、以3层粉砂为持力层载体桩设计

1、计算参数

根据岩土工程勘察报告，以146-146’剖面475#孔为例：

本工程+0.00待定，载体桩以第③层粉砂为持力层，持力层天然地基土承载力fak=100kPa；地表标高0.69m，桩顶绝对标高预估为0.69m；桩长约为10m。

深度修正计算深度：D=10m。

桩径420mm，桩身砼C30。

土的有效重度：γ0=8kN/m3。

根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011， 深度修正系数ηd=3.0。

2、承载力估算

根据《载体桩设计规程》JGJ 135-2007：

由公式4.3.2(P9)

Ra=fa⋅Ae

fa=fka+ηd(D−0.5)γ0

=100.0+3.0×（10-0.5）×8.0=328kPa。

查表4.3.2 （P10）取三击贯入度10cm，得：

Ae=3.2m2

则单桩承载力特征值：

Ra=fa⋅Ae=328×3.2=1049.6kN。

3、桩身强度验算

根据《载体桩设计规程》JGJ 135-2007式4.3.3：N≤ψcfcAP

桩身强度设计值（C30）：N=ψcfcAP=0.75fcAP

=0.75×14.3×0.785×4202=1485.1kN。

特征值：R=N/1.35=1100kN。

二 、以5层粉砂为持力层载体桩设计

1、计算参数

根据岩土工程勘察报告，以146-146’剖面475#孔为例：

本工程+0.00待定，载体桩以第⑤层粉砂为持力层，持力层天然地基土承载力fak=150kPa；地表标高0.69m，桩顶绝对标高预估为0.69m；桩长约为18m。

深度修正计算深度：D=18m。

桩径500mm，桩身砼C40。

土的有效重度：γ0=8kN/m3。

根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011， 深度修正系数ηd=3.0。

2、承载力估算

根据《载体桩设计规程》JGJ 135-2007：

由公式4.3.2(P9)

Ra=fa⋅Ae

fa=fka+ηd(D−0.5)γ0

=150.0+3.0×（18-0.5）×8.0=570kPa。

查表4.3.2 （P10）取三击贯入度10cm，得：Ae=3.6m2

则单桩承载力特征值：

Ra=fa⋅Ae=570×3.6=2052kN。

3、桩身强度验算

根据《载体桩设计规程》JGJ 135-2007式4.3.3：N≤ψcfcAP

桩身强度设计值（C30）：N=ψcfcAP=0.75fcAP

=0.75×19.1×0.785×5002=2811.3kN。

特征值：R=N/1.35=2082.4kN。

根据本工程各单体情况，对于上部结构荷载较小的可以③层粉砂为持力层；对于上部结构荷载较大的可以⑤层粉砂为持力层。